## Slide 1
뇌출혈 조기 진단 프로젝트
Claude 팀
박아진, 이재혁, 전진원
CNN과 ResNet 기반 뇌출혈 예측 모델 비교 연구

## Slide 2
목 차
프로젝트 개요
01
프로젝트 팀 구성 및 역할
02
프로젝트 수행 절차 및 방법
03
프로젝트 수행 결과
04
자체 평가 의견
05

## Slide 3
1. 프로젝트 개요
선정배경
기획의도
- CT, MRI 등 의료 데이터 판독에는
전문의의 경험과 시간 필요
- 딥러닝을 활용한 뇌출혈
진단 보조 모델 개발
→ 전문의 인력 부족 문제 해결
개발한 모델을 의료 데이터 판독 보조
시스템으로 활용
- 뇌출혈을 조기 예측하여 전문의의 소견을
보조하는 시스템 기반 마련

## Slide 4
1. 프로젝트 개요 – 프로젝트 구조
구분 | 주차 | 활동 | 비고
사전 기획 | 1 주차 | 프로젝트 기획 및 팀 역할 분담 | 초기 회의, 자료 조사
데이터 준비 | 2 주차 | 뇌 CT 데이터셋 수집 및 전처리 | kaggle 데이터 참조
모델 개발 | 3 ~ 4 주차 | 모델 구현, 학습, 하이퍼파라미터 테스트 | 정확도, F1-score 등 지표 확인
성능 평가 | 4 주차 | 모델 성능 비교 및 분석 | 모델 비교 및 최적의 모델 선정
서비스 구현 | 5 주차 | Streamlit 대시보드 제작, 모델 로드 및 예측 기능 구현 | UI/UX 테스트 포함
보고서 작성 및 발표 준비 | 6 주차 | 최종 보고서 작성, PPT 제작 및 발표 준비 | 시각 자료, 결과 요약
총 개발 기간: 2025.10.06 ~ 2025.11.10

## Slide 5
1. 프로젝트 개요
하드웨어:
활용 장비 및 재료
2. 소프트웨어:
- Python
- Colab Notebook
- TensorFlow
- Streamlit
- PC
- Google Cloud
3. 데이터셋
- kaggle.com(brain hemorrhage)
4. 추가 도구
- Git/GitHub

## Slide 6
프로젝트 총괄
모델 설계 및 학습
결과 분석 및 보고서 작성
박아진
- 데이터 전처리
- 모델 학습 보조
- 결과 시각화
이재혁
모델 학습 모니터링
발표 자료 제작
대시보드 구현
전진원
2. 프로젝트 팀 구성 및 역할
프로젝트 팀장
프로젝트 팀원
프로젝트 팀원

## Slide 7
3. 프로젝트 수행 절차 및 방법
1. 데이터 수집 및 전처리
- 약 5,000장의 뇌 CT 의료 데이터 수집
- 이미지 크기 통일, 정규화, 증강
2. 모델 설계 및 학습
CNN, ResNet from scratch,
ResNet 50, ResNet fine-tuned 모델 사용
3. 모델 평가 및 비교
- 설계 시 사용한 모델 간 성능 차이
분석 후 최적의 모델 선정
4. Streamlit 대시 보드 구현
사용자 친화적 UI/UX 설계
개발한 모델을 대시 보드에 로드

## Slide 8
4. 프로젝트 수행 경과
CNN 신경망으로 학습한 결과
1) 정확도 99.13%
→ 비정상적으로 높은 확률
2) 정확도의 신뢰도를 높이기
위해 학습률 중심 하이퍼파라미터
튜닝 필요

## Slide 9
4. 프로젝트 수행 경과
하이퍼파라미터 튜닝 결과
1) 학습률 0.01일 때의 정확도: 75%
2) 학습률 0.001일 때의 정확도: 약 59%
3) 학습률 0.0001일 때의 정확도: 약 57%
<실제 테스트 결과>
정확도는 높았지만, 모델의 정답률이 좋지 않았음 → 모델 변경 필요

## Slide 10
4. 프로젝트 수행 경과
ResNet from scratch 신경망으로 학습한 결과
1) 정확도 84.50%
→ 우수한 정확도
2) CNN 신경망과 마찬가지로
정확도는 높지만, 실제 테스트 시
오답률이 높았다.

## Slide 11
4. 프로젝트 수행 경과
ResNet 50 신경망으로 학습한 결과
1) 정확도 80.45%
→ 준수한 정확도
2) RestNet 50 신경망 또한 정확도만
높고, 올바른 학습이 되지 않았다.

## Slide 12
4. 프로젝트 수행 경과
ResNet 50 신경망을 Fine-tuning 한 결과
1) 정확도 87.83%
→ 높은 정확도
2) 가장 이상적인 정확도가 나왔으며,
실제 테스트 결과 정답률도 좋았다.

## Slide 13
4. 프로젝트 수행 경과
Streamlit 대시보드 개발
1) 시도 해 본 모델을
Streamlit에 로드 시킴
2) 예측 결과를 뇌출혈로 판단할
경우, Grad-CAM을 활용하여
뇌출혈 의심 부위 확인 가능

## Slide 14
5. 자체 평가
잘한 점
1) CNN과 ResNet 계열 신경망 등 다양한 신경망으로 학습함
→ 모델 성능을 비교하여 더 정확한 모델을 선택할 수 있었다.
2) ResNet 50 신경망을 활용하여 데이터가
제한적인 환경에서도 높은 성능을 달성하였다.
3) 개발한 모델을 활용하여 전문의 보조 시스템을 구축할 수
있는 기반을 마련하였다. → 전문의 인력 부족 문제 해소

## Slide 15
5. 자체 평가
개선점
1) 데이터셋이 상대적으로 부족하여
일부 모델 성능이 제한될 수 있음
2) 단일 기관/단일 장비 데이터 기반이기
때문에 일반화 가능성이 다소 낮음
3) 실제 모델의 성능을 의료진에게
검토받는 신뢰 확보 작업 필요
향후 계획
데이터셋을 늘리고 다양한 기관/장비의 의료 데이터를 추가하여 모델 일반화 향상
2) 사용하지 않았던 다른 신경망을 학습,
비교 하여 최적의 모델 탐색 지속

## Slide 16
시연

## Slide 17
Q&A

## Slide 18
감사합니다.